## VTYT ngoài TT04
PHỤ LỤC 02
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Can Lộc, ngày tháng năm 2024
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI TTYT HUYỆN CAN LỘC NĂM 2024-2025
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-TTYT ngày / /2024 của Trung tâm y tế huyện Can Lộc)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng dự trù
1 | Eugenol | Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Lọ | Lọ | 2
2 | Fuji 1 -15g | Fuji I | Độ nén chịu lực và chịu sự mài mòn cao, đặc biệt lành tính và không gây độc hại cho cơ thể. Vật liệu Fuji không gây kích thích và viêm lợi nên an toàn cho sức khỏe răng miệng, sau khi trám người bệnh ít chịu kích thích như vật liệu amangam. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ.Cement gắn cầu chụp,chốt,mắc cài. Là chất gắn lý tưởng thường để gắn các phục hình kim loại thông dụng, cũng có thể được dùng để trám lót dưới các vật liệu trám. Fuji được sử dụng tốt nhất khi trám xoang loại I tức là các xoang nhỏ | Hộp | Hộp | 2
3 | Fuji II - 15g | Fuji II | Gồm 15g powder, 10g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng | Hộp | Hộp | 2
4 | Fuji IX - 15g | Fuji IX | Tăng cường phóng thích Fluoride,vật liệu trám glass ionomer cản quang dành cho răng | Hộp | Hộp | 2
5 | Giấy thử cắn | Giấy thử cắn | Giấy cắn mỏng 1 màu đỏ, dày 40 micron, kiểm tra khớp cắn chính xác | Hộp | Hộp | 2
6 | Giấy trộn chất hàn | Bay trộn chất hàn | Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | Cái | 2
7 | Hydroxit calci | Hydroxit calci | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. | Lọ 10g | Lọ | 2
8 | Lá Matrix |  |  |  | Gói | 2
9 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy | Lentulo | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ | Hộp 6 cây | Hộp | 1
10 | Mặt gương | Mặt gương nha | Mặt gương nha 24mm | Cái | Cái | 10
11 | Cây nạo ngà đầu to, nhỏ | Cây nạo ngà | Chất liệu thép không gỉ cao cấp. Hấp được ở nhiệt độ cao. Dụng cụ có cán cầm tròn, dễ thao tác có vân chống trượt sử dụng cho mặt trong và ngoài các răng | Cái | Cái | 2
14 | Trâm gai | Trâm gai vàng | Đây là sản phẩm trâm gai nha khoa để lấy tủy răng | Hộp 6 cây | Hộp | 2
15 | Mũi khoan răng Medin | Mũi khoan răng | Đây là mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi làm bằng thép không gỉ | 50 cái/hộp | Cái | 50
17 | Giấy in ảnh siêu âm | Giấy in ảnh siêu âm | Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony.Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm × 20 m. Chất lượng cao | Cuộn | Cuộn | 100
18 | Giấy in điện tim | Giấy in điện tim 6 cần | Dùng được trên máy điện tim 6 cần Nihonkondent | Cuộn | Cuộn | 500
19 | Giấy in nước tiểu | Giấy in nước tiểu | Giấy in nước tiểu | Cuộn | Cuộn | 500
20 | Lam kính mài | Lam kính mài | Chất liệu: Thủy tinh. Chứa mẫu bệnh phẩm dùng để quan sát dưới kính hiển vi trong các phòng xét nghiệm y khoa. Lam có đầu nhám 7105, các cạnh được mài nhẵn | Hộp 100 cái | Hộp | 20
21 | Giấy in monitor sản khoa | Giấy monitor sản khoa | Giấy in chuyên dùng cho máy Monitor theo dõi sản khoa BFM-900 kích thước : 112mm*30m | Túi 2 cuộn | Cuộn | 20
22 | Nhiệt kế | Nhiệt kế thủy ngân | Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thuỷ ngân, ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt. | Hộp 12 cái | Cái | 200
23 | Huyết áp đồng hồ | Huyết áp đồng hồ | Huyết áp đồng hồ - Kỹ mã hiệu : No.500-V Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của huyết áp 500V: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da | Cái | Cái | 30
24 | Giấy gói thuốc | Giấy gói thuốc bắc | Giấy gói thuốc bắc Quy cách : 42cm x 42 com | Kg | Kg | 24
25 | Ống nghe | Ống nghe tim, phổi | Ống nghe : Kỹ mã hiệu : FT-801 Nhãn hiệu : ALPK2 Hãng sản xuất: Tanaka Sangyo Co., Ltd Nước sản xuất : Nhật Bản Tiêu chuẩn chất lượng : EN ISO 13485:2016; CE Hàng mới : 100%; theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất Cấu hình của Ống nghe FT801 : - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám - Trọng lượng : 130g - Quy cách đóng gói : 100 cái/thùng, 0.0586m3, 14.5 kg | Cái | Cái | 50
26 | Bóng đèn máy sinh hóa (Halogen 12V - 20W) |  | Bóng đèn cho máy sinh hóa (1 chiếc/ hộp) Halogen 12V - 20W). Tương thích với máy sinh hóa Randox | 1 chiếc/ hộp | Cái | 4
27 | Photometer Lamp(bóng đèn Halogen) |  | Bóng đèn cho máy sinh hóa (1 chiếc/ hộp) Halogen 12V - 100W). Tương thích với máy sinh hóa AU480 | 1 chiếc/ hộp | Cái | 4
28 | Bóng đèn máy nội soi Tai Mũi Họng |  | Tiêu chuẩn cơ sở. Bóng đèn loại Halogen tương thích với máy nội soi Tai Mũi Họng. | Hộp 1 bóng | Chiếc | 8
29 | Dây dẫn máy điện tim Nihonkoden |  | Dùng được trên máy điện tim ECG-1250 K - Nhật Bản |  | Cái | 12
30 | Chỉ thị nhiệt |  | Thiết kế dạng cuộn. Băng keo được thiết kế có độ co giãn tránh bung băng trong quá trình tiệt trùng | 20 cuộn/thùng | Cuộn | 12
31 | Bóng hồng ngoại |  | Bóng thích hợp với đèn gù Shade lamp 250V/100W | Hộp 01 bóng | Cái | 24
32 | Dây zắc cắm máy điện châm |  | Dây zắc cắm tương thích với máy điện châm đa năng model 04-05 JH theo TCVN 7004-2002 |  | Cái | 100
33 | Đồng hồ đo áp suất bình Oxy |  | Đồng hồ để đo áp suất bình oxy 40L, 10L, chất lượng tốt | 1 cái/hộp | Cái | 24
Tổng cộng: 33 mặt hàng
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | TRƯỞNG KHOA DƯỢC |  | KẾ TOÁN |  | GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Nghị |  | Nguyễn Anh Tuấn |  | Bùi Thị Thanh Hoài |  | Nguyễn Trường Sinh